администрация муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ»

смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2026 № 1371

Об утверждении программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2026 - 2027 годов и координации деятельности предприятий, организаций 
и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования 
жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального 
образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области постановляет:

- Утвердить программу проведения противоаварийных тренировок 
на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 - 2027 годов (Приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области Прудникову А.О.

Глава муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ»

Смоленской области                  				   	       О.М. Смоляков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ»  Смоленской области

от 22.06.2026 № 1371

(Внимание, тренировка!)

ПРОГРАММА

проведения противоаварийной тренировки

на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети. |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 05.08.2026, 04:00 (время московское). |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Муниципальное образование «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области. Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала. |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Глава муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области О.М. Смоляков, Директор Вяземского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» А.В. Федоров |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - «ЕДДС» МКУ УГО и ЧС г. Вязьмы Смоленской области; - Отдел ГО и ЧС МКУ УГО и ЧС г. Вязьмы Смоленской области; - Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области; - сотрудники Вяземского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 05.12.2026, 04:00 (время московское). |
| 8. Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| 9. Вводная | В 09-00 часов, директору Вяземского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» А.В. Федорову поступил звонок от оператора котельной, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети. Причина - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода, протяженностью 100 метров, глубиной прокладки 1,5 м, диаметр стального подающего трубопровода 76 мм. Температура наружного воздуха -35 °С. |
| 10. Действия дежурного персонала котельной при возникновении аварийной ситуации: | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль директору ресурсоснабжающей организации. В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с директором ресурсоснабжающей организации. Директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает: - главе муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области О.М. Смолякову; - дежурному «ЕДДС» МКУ УГО и ЧС г. Вязьмы Смоленской области. |
| 11. Действия администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области: | Организовать заседание КЧС муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области с участием Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области О.М. Смолякова, директора Вяземского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» А.В. Федорова, начальника МКУ УГО и ЧС г. Вязьмы Смоленской области Ю.В. Курзина, первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области А.О. Прудниковой, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства В.В. Пискарева - для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления на объектах социальной инфраструктуры; - ввести на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации; - проинформировать руководителей объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области о создавшейся ситуации; - информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области передаётся в ЕДДС МКУ УГО и ЧС г. Вязьмы Смоленской области в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| 12. Действия персонала теплоснабжающей организации: | Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети): - оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ; - организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети; - отключение повреждения по тепломагистрали произвести секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения; - организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления. Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области передавать в ЕДДС МКУ УГО и ЧС г. Вязьмы Смоленской области (тел. 8-131-2-04-24) в оперативном режиме. |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.