****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский район» смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28.12.2024 № 2488**

Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области»

 В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, областным законом от 17.06.2024 № 87-з «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, путем объединения всех поселений во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального округа, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального округа», принимая во внимание обращение общества с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области»,

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области **постановляет:**

1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений канализации (Вяземский район, дер. Черемушки) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений канализации (г. Вязьма, ул. Набережная реки Мощёнки, д. 1) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области:

- от 22.10.2020 № 1543 «Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области»;

- от 19.11.2021 № 1638 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 28.10.2020 № 1543 «Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области»;

- от 01.12.2022 № 2066 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 28.10.2020 № 1543 «Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области»;

- от 22.12.2023 № 2387 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 28.10.2020 № 1543».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Лосева В.Г.

Глава муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ»

Смоленской области  **О.М. Смоляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области **от 28.12.2024 № 2488** |

**Нормативы состава сточных вод для абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений канализации (Вяземский район, дер. Черемушки)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормируемого вещества** | **Единица измерения** | **Значение норматива состава сточных вод** |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 3 | БПК 5 | мг/дм3 | 300 |
| 4 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 5 | Нитрит-анион | мг/дм3 | Не устанавливается |
| 6 | Нитрат-анион | мг/дм3 | Не устанавливается |
| 7 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |
| 8 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |
| 9 | АСПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,1 |
| 10 | Железо | мг/дм3 | 0,1 |
| 11 | Медь | мг/дм3 | 0,0025 |
| 12 | Цинк | мг/дм3 | 0,0255 |
| 13 | Никель | мг/дм3 | 0,0125 |
| 14 | Марганец | мг/дм3 | 0,01 |
| 15 | Алюминий | мг/дм3 | 0,184 |
| 16 | Фенол | мг/дм3 | 0,0014 |
| 17 | Фторид-ион | мг/дм3 | 0,5 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области **от 28.12.2024 № 2488** |

**Нормативы состава сточных вод для абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений канализации (г. Вязьма, ул. Набережная реки Мощёнки, д. 1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормируемого вещества** | **Единица измерения** | **Значение норматива состава сточных вод** |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 3 | БПК 5 | мг/дм3 | 300 |
| 4 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 5 | Нитрит-анион | мг/дм3 | Не устанавливается |
| 6 | Нитрат-анион | мг/дм3 | Не устанавливается |
| 7 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |
| 8 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,879 |
| 9 | АСПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,139 |
| 10 | Железо | мг/дм3 | 0,366 |
| 11 | Медь | мг/дм3 | 0,028 |
| 12 | Цинк | мг/дм3 | 0,240 |
| 13 | Марганец | мг/дм3 | 0,107 |
| 14 | Алюминий | мг/дм3 | 0,137 |
| 15 | Фенол | мг/дм3 | 0,002 |
| 16 | Фторид-ион | мг/дм3 | 0,500 |